мИНИСТЕРСТВО образования нОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области

«Венгеровский центр профессионального обучения»

Согласовано                                                   УТВЕРЖДАЮ:	___________________
на заседании

Методической комиссии                               ГБПОУ НСО  «Венгеровский

центр профессионального обучения»

заместитель директора по учебно-

производственной работе

О.В. Щербицкая

Протокол №___ от «__»_______2023 г.         «____» ___________ 2023 г.

Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине

«Основы электротехники»

35.01.27 «Мастер сельскохозяйственного производства»

срок обучения 1год 10месяцев

Венгерово 2023 г.

Общие положения

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессиям 35.01.27 «Мастер сельскохозяйственного производства»

Разработчик(и):

ГБПОУ НСО  «Венгеровский центр профессионального обучения»,          преподаватель       Мазнев Б.В.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОС ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | СТРУКТУРА И ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ | 7 |
| 3 | КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ | 18 |
| 4 | ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ | 19 |

Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

В результате освоения учебной дисциплины «Основы электротехники»

обучающийся  должен  обладать  предусмотренными   35.01.27 «Мастер сельскохозяйственного производства» умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Выполнять основную обработку и предпосевную подготовку почвы с заданными агротехническими требованиями. |
| ПК 2.2 | Вносить удобрения с заданными агротехническими требованиями. |
| ПК 2.3 | Выполнять механизированные работы по посеву, посадке и уходу за сельскохозяйственными культурами. |
| ПК 2.4 | Выполнять уборочные работы с заданными агротехническими требованиями. |
| ПК 2.5 | Выполнять погрузочно-разгрузочные, транспортные и стационарные работы на тракторах. |
| ПК 2.6 | Выполнять мелиоративные работы. |
| ПК 2.7 | Выполнять механизированные работы по разгрузке и раздаче кормов животным, уборке навоза и отходов животноводства. |

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК.01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК.02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК.03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК.04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК.05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК.07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях …….. |
| ОК.09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

1.1.В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика

формирования общих компетенций:

Таблица 1.1

| Результаты обучения: умения, знания и общие компетенции | Показатели оценки результата | Форма контроля и оценивания |
| --- | --- | --- |
| У1 У2 У3 У4 У5 З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 З9 З10 З11 З12 ОК1-9 | - читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; - рассчитывать параметры электрических схем; - собирать электрические схемы; - пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; - проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ. - электротехническую терминологию; - основные законы электротехники; - типы электрических схем; - правила графического изображения элементов электрических схем; - методы расчета электрических цепей; - основные элементы электрических сетей; - принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты; - схемы электроснабжения; - основные правила эксплуатации электрооборудования; - способы экономии электроэнергии; - основные электротехнические материалы; - правила сращивания, спайки и изоляции проводов | оценка результатов выполнения практических работ, индивидуальных практических заданий |

# 2. СТРУКТУРА И ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по

дисциплине « Основы электротехники», направленные на формирование

общих и профессиональных компетенций (в соответствии с ФГОС )

2.1    Типовые задания для проведения текущего контроля

Типовые задания для проведения текущего контроля и проверки

сформированности умений У1-5, знаний З1-12,общих компетенций ОК1-9:

Задание 1.

Вариант1

Вопросы  для  устного опроса

по дисциплине: «Основы электротехники»

1.1.  Что такое электрический ток, электрическое напряжение,

электродвижущая сила?

1.2.  Основные сведения об электрическом поле.

1.3.  Напряженность электрического поля.

1.4.  Проводники в электрическом  поле.

1.5.  Диэлектрики в электрическом  поле.

1.6.  Конденсатор, емкость.

1.7.  Соединение конденсаторов.

1.8.  Емкость различных конденсаторов.

1.9.  Параметры схем замещения (R, L, C).

1.10.  Активные и пассивные элементы. Источники тока и напряжения.

1.11.  Основные сведения об электрическом токе.

1.12.  Закон Ома для участка цепи.

1.13.  Эл. сопротивление участка цепи, зависимость от температуры.

1.14.  Эл. энергия, мощность.

1.15.  Эл. цепь. Основные и вспомогательные элементы.

1.16.  Закон Ома для полной цепи.

1.17.  Элементы цепи: ветвь, узел. Первый закон Кирхгофа.

1.18.  Понятие контура электрической цепи. II закон Кирхгофа.

1.19.  Последовательное соединение резисторов.

1.20.  Параллельное соединение резисторов.

1.21.  Смешанное соединение резисторов.

1.22.  Расчет цепи методом контурных токов.

1.23.  Линейные электрические цепи переменного тока. Основные

определения. Мгновенные, действующие, амплитудные значения.

1.24.  Индуктивность L в цепи с источником синусоидального напряжения.

1.25.  Емкость C в цепи с источником синусоидального напряжения.

1.26.  Последовательное соединение R, L, C.

1.27.  Свойства цепи при резонансе напряжений.

1.28.  Параллельное соединение R, L, C.

1.29.  Свойства цепи при резонансе токов. 
1.30.  Трехфазные цепи. Соединение по схеме «звезда». Основные свойства.

1.31.  Трехфазные цепи. Соединение по схеме «треугольник». Основные

свойства.

1.32.  Расчет электрических цепей методом «узлового напряжения».

1.33.  Преобразование треугольника сопротивлений в эквивалентную звезду.

1.34.  Преобразование эквивалентной звезды в треугольник.

1.35.  Что называется магнитной цепью?

1.36.  Закон Ома для магнитной цепи.

1.37.  Дайте определение активной, реактивной и полной мощностей.

1.38.  Запишите выражение для определения коэффициента мощности

(Cosψ), поясните значение этого коэффициента.

1.39.  Какие схемы применяются для соединения фаз трехфазных источников

электрической энергии?

1.40.  Каково назначение нейтрального провода?

1.41.  Трансформатор. Принцип действия. Коэффициент трансформации.

1.42.  Конструкция трансформации. Коэффициент полезного действия.

1.43.  Режим холостого хода трансформатора.

1.44.  Режим нагрузки трансформатора. Опыт короткого замыкания.

1.45.  От каких параметров зависит ЭДС вторичной обмотки

трансформатора?

1.46.  При какой нагрузке трансформатор имеет максимальный КПД и как

определить эту нагрузку?

1.47.  Основные физические явления в электрических машинах.

Классификация электрических машин.

1.48.  Машины постоянного тока. Принцип действия, режимы генератора и

двигателя. Двигатели постоянного тока. Способы возбуждения. Пуск

двигателя. Механические и рабочие характеристики. Регулирование частоты

вращения.

1.49.  Асинхронные машины. Принцип действия трехфазного асинхронного

двигателя. Механические и рабочие характеристики.

1.50.  Синхронные машины. Принцип действия генератора и двигателя.

Основные характеристики синхронных генераторов.

Критерии оценки устных ответов:

Оценка «5» ставится в том случае, если студент:

1.  Дает точное определение и истолкование основных понятий, законов,

теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и

способов измерения.

2.  Технически грамотно выполняет  чертежи, схемы и графики,

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой

системой условных обозначений.

3.  При ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать

главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений,

умеет установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 
курсу электротехники, а также с материалом, усвоенным при изучении

других смежных предметов.

4.  Умеет самостоятельно и рационально работать с учебником,

дополнительной литературой и справочниками.

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным

выше требованиям, но студент:

1.  Допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и

может их исправит самостоятельно, или при помощи небольшой помощи

преподавателя.

2.  Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой

(например, студент умеет все найти, правильно ориентируется в

справочниках, но работает медленно).

Оценка «3» ставится в том случае, если студент правильно понимает

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при

ответе:

1.  Обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов

курса электротехники, не препятствующие дальнейшему усвоению

программного материала.

2.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для

решения задач различных типов, при объяснении конкретных физических

явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных

примеров практического применения теорий.

3.  Отвечает неполно на вопросы преподавателя, или воспроизводит

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные

положения, имеющие важное значение в этом тексте.

4.  Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при

воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы

преподавателя, допуская одну-две грубые ошибки.

Оценка «2» ставится в том случае, если студент:

1.  Не знает и не понимает значительную или основную часть

программного материала в пределах поставленных вопросов.

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению

опытов.

3.  При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок,

которые не может исправить даже при помощи преподавателя.
 Вариант2

| № п/п | Вопрос | Варианты ответа | Эта лон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Единица измерения электрического напряжения… | A.Гн (Генри); B.А (Ампер); C.В (Вольт); D.Ф (Фарада). | C |
| 2 | Единица электрического сопротивления. | A.1 КОм; B.1 Ом; C.1 В; D.1 А. | B |
| 3 | Мощность равна отношению работы к ... | A.Расстоянию; B.Времени; C.Температуре; D.Сопротивлению. | B |
| 4 | При параллельном соединении сила тока в неразветвленной части цепи равна ... | A.Силе тока на одном из проводников; B.Сумме сил токов в разветвлениях; C.Разности сил токов в разветвлениях; D.Произведению силы тока и количества проводников. | B |
| 5 | Принцип действия асинхронного двигателя основан на… | A/Использовании вращающегося магнитного поля; B.Использовании явления самоиндукции; C.Использовании явления электромагнитной индукции; D.Использовании явления вихревых токов. | A |
| 6 | КПД двигателя это… | A/Отношение подводимой мощности к полезной; B.Отношение полезной мощности к подводимой; C.Отношение количества теплоты, полученного от нагревателя к работе, совершаемой двигателем; D.Отношение электромагнитной мощности к механической на валу ротора. | B |
| 7 | При последовательном соединении резисторов напряжение ... | A.прямо пропорционально их сопротивлению; B.прямо пропорционально их количеству; C.прямо пропорционально их мощности; D.обратно пропорционально их количеству. | A |
| 8 | При параллельном соединении сила тока меньше в том проводнике, где... | A.Сопротивление меньше; B.Сопротивление больше; C.Напряжение больше; D.Напряжение меньше. | B |
| 9 | Вольтметр включают в цепь ... | A.Последовательно; B.Параллельно; C.Согласно схеме; D.Параллельно источника тока. | B |
| 10 | Явление электромагнитной индукции заключается… | A.В возникновении электромагнитного поля; B.В возникновении электрического тока в замкнутом контуре, который либо покоится в переменном по времени магнитном поле, либо движется в постоянном магнитном поле, таким образом, что число линий магнитной индукции меняется; C.В возникновении ЭДС самоиндукции; D.В возникновении переменного тока. | A |

Критерии оценки:

оценка «отлично» - выставляется студенту, если из 10, предложенных

вопросов, верно выбрано 9 ответов;

оценка «хорошо», - если верно выбрано  8 ответов;

оценка «удовлетворительно», - если верно выбрано  6 - 7 ответов;

оценка «неудовлетворительно»,  - если верно выбрано  5 и менее ответов.

Вариант 3

| № п/п | Вопрос | Варианты ответа | Эта лон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрическим полем называется… | A.Особый вид материи, через которую передается действие одних заряженных тел на другие; B.Направленное движение электронов; C.Поле, передающее воздействие одних неподвижных и движущихся электрических зарядов на другие подвижные или не подвижные заряды; D.материальная среда. | A |
| 2 | 3 Электрическое напряжение измеряют ... | A.Тестером; B.Омметром; C.Амперметром; D.Вольтметром. | D |
| 3 | Сила тока равна произведению скорости движения электронов, их заряда, площади поперечного сечения проводника и ... | A.Материала проводника; B.Температуры; C.Длины проводника; D.Концентрации электронов. | D |
| 4 | Природа сторонних сил в гальваническом элементе - ... | A.Физическая; B.Математическая; C.Химическая; D.Механическая. | C |
| 5 | Специальный прибор для измерения мощности, это - ... | A.Тестер; B.Вольтметр; C.Амперметр; D.Ваттметр | D |
| 6 | При последовательном соединении общее напряжение будет равно... | А.Произведению силы тока и сопротивления; В.Напряжению источника тока; С.Сумме напряжений на отдельных проводниках; D.Напряжению на одном из потребителей. | D |
| 7 | Частотой переменного тока называется… | A.Наибольшее значение переменного тока, которого он достигает в процессе изменений; B.Время, за которое происходит полное изменение переменного тока; C.Число периодов в одну секунду; D.Значение переменного тока в любой момент времени. | C |
| 8 | Электромеханическая система, преобразующая электрическую энергию в механическую одного или нескольких рабочих механизмов называется… | A.Электроприводом; B.Групповым приводом; C.Индивидуальным приводом; D.Взаимосвязанным приводом. | A |
| 9 | На электрон, движущийся в A… ускоряется в направлении B магнитном поле, действует сила Лоренца. При этом электрон… | A… ускоряется в направлении B... не ускоряется в направлении движения; C... ускоряется в направлении дви- жения, если угол между скоростью и полем составляет 90°; D…ускоряется в направлении дви- жения, если угол между скоростью и полем составляет 120°. | B |

.

Критерии оценки:

оценка «отлично» -  выставляется студенту, если из 10, предложенных

вопросов, верно выбрано 9 ответов;

оценка «хорошо», -  если верно выбрано  8 ответов;

оценка «удовлетворительно», - если верно выбрано  6 - 7 ответов;

оценка «неудовлетворительно», -  если верно выбрано 5 и менее ответов.

Формой итоговой аттестации по дисциплине « Основы электротехники»

является дифференцированный зачёт

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной

дисциплины «Основы электротехники»  по профессии35.01.27 «Мастер сельскохозяйственного производства»

Умения:

У1- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;

У2- рассчитывать параметры электрических схем;

У3- собирать электрические схемы;

У4- пользоваться электроизмерительными приборами и

приспособлениями;

У5-  проводить  сращивание,  спайку  и  изоляцию  проводов  и

контролировать качество выполняемых работ.

Знания:

З1- электротехническую терминологию;

З2- основные законы электротехники;

З3- типы электрических схем;

З4- правила графического изображения элементов электрических схем;

З5- методы расчета электрических цепей; 
З6- основные элементы электрических сетей;

З7-  принципы  действия,  устройство,  основные  характеристики

электроизмерительных  приборов,  электрических  машин,  аппаратуры

управления и защиты;

З8- схемы электроснабжения;

З9- основные правила эксплуатации электрооборудования;

З10- способы экономии электроэнергии;

З11- основные электротехнические материалы;

З12- правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 
 ЗАДАНИЯ

I вариант

Часть А

Выберите правильный ответ

1. Участок цепи это…?

1.     часть цепи между двумя узлами;

2.     замкнутая часть цепи;

3.     графическое изображение элементов;

4.     часть цепи между двумя точками;

5.     элемент электрической цепи, предназначенный для использования

электрического сопротивления.

2.Закон Ома выражается формулой

1.    U = R/I

2.    U = I/R

3.     I = U/R

4.     R=I/U

3.Единицей измерения силы тока является...

1.     ампер

2.     вольт

3.     ватт

4.     ом

4. Прибор

1.      резистор

2.      конденсатор

3.      реостат

4.      потенциометр

5.      амперметр

5.Измеряет напряжение

1.      амперметр

2.      ваттметр

3.      вольтметр;

4.      счетчик электрической энергии 
6.Чертежи, на которых изображены способы соединения приборов в

цепь, называют

1.      эскизами

2.      графиками

3.      схемами

4.      рисунками

7. Для чего предназначены трансформаторы?

1.      для преобразования переменного напряжения одной величины в

переменное напряжение другой величины без изменения частоты тока;

2.      для преобразования частоты переменного тока;

3.      для повышения коэффициента мощности;

4.      все перечисленные выше ответы верны.

8.Основные потребители электрической энергии:

1.      осветительные приборы

2.      нагревательные приборы

3.      электродвигатели

4.      генераторы

5.      трансформаторы

9.Устройства управления и защиты в электрических цепях

1.      предохранители и магнитные пускатели

2.      трансформаторы и выпрямители

3.      осветительные приборы и электросчётчики

10.К первичным источникам тока относятся

1.      выпрямители.

2.      элементы, батареи, аккумуляторы

11.Укажите правильный ответ:

1.      1 Ом = 1В х 1А.

2.      1 Ом = 1А : 1В.

3.      1 Ом = 1В : 1А.

12.Если в маркировке монтажного провода на первом месте стоит буква

"М", это означает, что провод

1.      многожильный

2.      монтажный

3.      с медной жилой

4.      с алюминиевой жилой

Часть В

13. На шкале нанесен знак, показанный на рис.   Какой  это прибор?

1.     амперметр;

2.     прибор магнитоэлектрической системы;

3.     прибор электромагнитной системы;

4.     прибор переменного тока

14.Какие клеммы должны быть подключены к питающей сети у

понижающего трансформатора?

1.     А, В, С

2.     a, b, c

3.     0, a, b, c

4.     А, b, c

5.     0, А, В, С

15.Наименьшая сила тока, смертельно опасная для человека равна...

1.    0,01 А

2.    0,1 А

3.    1 А

4.    0,025 А

16.При последовательном соединении приемников электрической

энергии сила тока в любых частях цепи

1.     одинакова  I = I1 = I2

2.     равна сумме токов отдельных участков цепи. I = I1 + I2

Часть С

17.Как можно "зажечь" лампу HL?

1.    включив выключатель SA1

2.    включив выключатель SA2

3.    включив любой из выключателей: SA1 или SA2

4.    только включив оба выключателя: SA1 и SA2

18.Напряжение сети 220 В. В паспорте асинхронного двигателя указано

напряжение 127/220 В. Как должны быть соединены обмотки статора АД

в рабочем режиме?

1.     Треугольником

2.     Схема соединения зависит от номинального режима работы

3.     Схема соединения зависит от параметров нагрузки

4.     Звездой

5.     Для решения задачи недостаточно данных

| 3 | КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ |
| --- | --- |

| Вопрос | Ответ | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 1 |
| 2 | 3 | 1 |
| 3 | 1 | 1 |
| 4 | 5 | 1 |
| 5 | 3 | 1 |
| 6 | 3 | 1 |
| 7 | 1 | 1 |
| 8 | 3 | 1 |
| 9 | 1 | 1 |
| 10 | 2 | 1 |
| 11 | 3 | 1 |
| 12 | 3 | 1 |
| 13 | 3 | 1 |
| 14 | 5 | 1 |
| 15 | 1 | 1 |
| 16 | 1 | 1 |
| 17 | 3 | 1 |
| 18 | 4 | 1 |

Критерии оценивания тестового контроля знаний

| оценка | Количество баллов |
| --- | --- |
| Отлично | 15-18 |
| Хорошо | 12-15 |
| Удовлетворительно | 8-12 |
| Неудовлетворительно | Менее 8 |

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основные источники:

1.В.М.Прошина Электротехника для неэлектрических профессий, Москва: Академия, 2018 г.

Дополнительные источники:

1. Ю.Г. Синдеев Электротехника с основами электроники, учебное пособие, Ростов-на-Дону: «Феникс» 2000г.

2. М.В. Немцов. Электротехника и электроника, Москва: Академия, 2018 г.

Интернет-ресурсы:

- https://electrono.ru/

- http://electricalschool.info/